# 浙江工商职业技术学院宁海校区机房改造服务采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格描述** |  | **数量** |
| 网线 | 红星六类非屏蔽 | 箱 | 6 |
| 水晶头（RJ45） | TP-LINK六类非屏蔽 | 只 | 250 |
| 电源线 | 中策BV2.5（红、蓝） | 卷 | 10 |
| 电源线 | 中策BVR2.5 | 卷 | 5 |
| 电源面板 | 鸿雁5孔10A | 只 | 228 |
| 空开 | 德力西25A 1P | 只 | 30 |
| 延长线 | 音频延长线 | 米 | 80 |
| HDMI线 | 秋叶原25米HDMI光纤线 | 根 | 2 |
| 电源线 | 中策 RVV 3\*0.75（接投影仪、音箱、幕布、中控） | 米 | 100 |
| 线槽 | 国产50\*100 | 米 | 60 |
| 线槽 | 国产30\*60 | 米 | 60 |
| 线槽 | 国产25\*40 | 米 | 100 |
| PC管 | 国产PC管 | 卷 | 2 |
| 辅材 | 国产配套辅材 | 批 | 1 |
| 施工费 | 国产57个电脑位布线 | 项 | 2 |
| 中控、音响，投影，幕布，吊麦、音频处理器等布线 | 项 | 2 |
| 原机房相关设备拆除及搬运（包括地板） | 项 | 2 |
| 机房墙面刷涂料 | 长12米，宽8.7米，高4米；4个面共计165平方，减去窗户约30平方，共计135平方 | 平方 | 270 |
| 预算 | 总额：3.7万 |  |  |